Arquitetura Bioclimática aplicada a pequenas cidades

Érika Mesquita

Resumo:

As edificações modernas nas quais habitamos e trabalhamos são elementos poluidores quase tão grandes quanto algumas fábricas como fontes de dano ao meio ambiente, contribuindo muito para o desmatamento, o risco de aquecimento global, escassez de água e chuva ácida. Neste contexto surge a preocupação em se construir estruturas inteligentes, fundamentadas nos preceitos da arquitetura bioclimática. Esse novo conceito arquitetônico visa harmonizar as construções ao clima e as características locais, pensando do contexto homem, meio construído e meio natural conservado. Esse tipo de arquitetura aproveitará fontes alternativas de energia através de correntes convectivas naturais e de microclimas criados por vegetação apropriada. É sumariamente a adoção de soluções arquitetônicas e urbanísticas adaptadas às condições especificas de cada lugar. Na elaboração deste artigo empregou-se sistema de reuso de água, adaptações para se obter conforto térmico e luminoso e de energia, levando em consideração as especificidades do terreno, altitude, orientação dos ventos, índice pluviométrico, insolação e umidade do ar de cidades de pequeno porte, tendo como estudo de caso a cidade de Cunha – SP.

# Introdução

Antes de mencionarmos sobre a arquitetura bioclimática, abordaremos a questão do reuso da água, pois para um novo paradigma na maneira de construção e de planejamento urbano, devemos pensar na questão da água.

# Uso da Água

A reutilização ou reuso da água, o uso de águas residuárias, não é um conceito novo e tem sido praticado de variadas formas há muitos anos. Há, por exemplo, relatos de sua prática na Grécia Antiga, China, e América Andina. A demanda crescente atualmente por água e por outro lado a escassez de recursos hídricos, tem feito do reuso planejado da água um tema atual e de suma importância. Neste sentido, deve-se considerar a reutilização da água como parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a minimização da produção de efluentes e do consumo deste bem esgotável. Outra maneira bastante eficiente de se poupar os recursos hídricos existentes, é a captação de água da chuva para reaproveitamento em atividades onde se utiliza água não potável.

Essas práticas evitam a utilização de água potável onde esta não é necessária como por exemplo, na descarga de sanitários, irrigação de jardins e lavagem de pisos, equipamentos e carros. Esse tipo de uso promove uma redução no consumo da água tratada, com redução de gastos para a rede de tratamento, e para o consumidor.

O primeiro passo para o reaproveitamento eficiente da água da chuva é o dimensionamento do sistema. A definição do tamanho e a localização do reservatório é particularmente importante, pois este é o item mais oneroso do projeto, e sua especificação correta pode representar uma considerável economia. Feito isso, é realizada a escolha dos materiais e equipamentos e em seguida inicia-se a construção. A coleta da água da chuva é feita através de uma calha e em seguida é enviada para um reservatório, passando antes por um filtro. O reservatório situa-se abaixo da construção. Daí, a água é levada para um reservatório superior com o auxílio de uma bomba de recalque, de onde segue aos pontos de consumo por gravidade. A alimentação dos pontos também pode ser feita por um pressurizador, com captação de água diretamente do reservatório inferior, quando as torneiras são acionadas. Neste caso, o reservatório superior é desnecessário. A estação de tratamento, para água residual do prédio em questão, funciona conforme uma Estação  de Tratamento de  Águas Residuais (ETAR), tornando esse recurso finito novamente disponível.

Por fim, para minimizar o desperdício de água, serão utilizados metais e louças sanitárias, específicos para este fim, em um sistema de baixa pressão, no qual toda a água é distribuída por gravidade. Sendo assim, todas as bacias sanitárias são projetadas para descarga de seis litros, os metais dos lavatórios são projetados para reduzir o consumo estimado por ciclo (monocomando) e as torneiras possuem arejadores a fim de reduzir o consumo de água.

# A questão do conforto luminoso

A iluminação é responsável, normalmente, por 30 a 50% da carga elétrica total de uma edificação, representando um importante ponto de partida para o sucesso de qualquer programa de economia de energia. Muito do gasto com energia luminosa pode ser reduzido se explorada uma fonte abundante em u país tropical como o nosso: a própria iluminação natural. A programação arquitetônica do projeto, nesse sentido desempenha um papel fundamental, tanto na busca de uma eficiência energética (com economia em energia elétrica que gera); quanto no aprimoramento de um recurso natural, que repercute na qualidade do projeto enquanto adaptado a uma característica local.

A iluminação é um fator muito importante a ser considerado em uma edificação, pois quando sua intensidade é inadequada pode reduzir e dificultar o desenvolvimento das atividades assim como provocar perturbações e fadiga visual, ofuscamento, dores de cabeça, complicações no sistema nervoso e até mesmo variações na produtividade. Seus efeitos nocivos não se relacionam apenas aos aspectos quantitativos (nível mínimo de lux por atividade), mas também aos aspectos qualitativos.

Para se obter um conforto luminoso, a iluminação geral do projeto deverá atender aos valores estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. Para que tal propósito seja atendido, posicionaremos as janelas e disporemos as lâmpadas de modo a obter uma iluminação entre 500 e 1000 lux determinada nesta norma.

Como as outras fontes de luz, a intensidade da iluminação natural também precisa ser controlada. A penetração da luz do sol nos compartimentos, e a sua incidência sobre planos de trabalho trazem o inconveniente do ofuscamento, que é uma das causas mais comuns da fadiga visual. Assim, todas as aberturas do projeto devem ser cuidadosamente ser estudadas para otimizar o uso da iluminação natural e evitar o ofuscamento, além de eliminar ao máximo possível o uso de iluminação artificial durante o dia.

As esquadrias das fachadas serão posicionadas de modo a obter maior luz natural e deverão ter duplo envidraçamento insulado, de modo que a combinação produza um coeficiente de transmissão luminosa de 39%, o que pode parecer baixo, porém bloqueiam em parte, também a entrada do calor do sol, sendo o coeficiente de Ganho de Calor desta esquadrias de 0,31, considerado excelente.

Para melhorar o rendimento da luz natural nos ambientes, todos os tetos e a maior parte das paredes devem ser pintadas na cor branca para refletir a luz natural incidente. Além disso, o uso de cortinas grossas nas janelas devem ser evitados, dando preferência para cortinas leves e de cores claras, que deixam a luz penetrar nos ambientes com mais facilidade.

Por melhor que seja o aproveitamento da luz natural, ainda assim se faz necessário o uso de iluminação artificial em ambientes internos providos de poucas janelas, e nos dias de pouca luminosidade e durante a noite. Assim sendo, será dada preferência às lâmpadas fluorescentes compactas em substituição às lâmpadas incandescentes comuns. Para que o consumo de energia diminua e ao mesmo tempo haja melhora na qualidade da iluminação para tarefas específicas, de acordo com as respectivas necessidades; aumenta a eficiência das lâmpadas, reatores e luminárias; e melhorada a qualidade da iluminação, reduzindo desta forma o ofuscamento. É necessário levar em consideração que o uso de luminárias de vidro devem ser evitadas, pois estas obstruem cerca de 20% da iluminação.

Outro fator muito importante a ser considerado é a manutenção do sistema de iluminação artificial. Os níveis de iluminação diminuem com o tempo em função de lâmpadas velas, e sujeira nas luminárias, lâmpadas e superfícies dos ambientes. Juntos estes fatores podem chegar a reduzir em até 50% a iluminação total, enquanto que as lâmpadas continuam a drenar a mesma quantidade de energia. A fim de evitar e reduzir este problema deverá ser realizada a limpeza de luminárias e lâmpadas regularmente e mantida a superfície das paredes e tetos limpos, repintando-os a cada dois ou três anos, pois a sujeira acumulada nestas superfícies reduz a quantidade de luz da sua vida útil, pois elas perdem de 20% a 30% de sua capacidade de iluminação ao longo deste período.

A instalação de sensores de presença, que acionam as luzes pela entrada de pessoas nos ambientes, e de um sistema vinculado à iluminação natural a partir de sensores, que avisam a hora de diminuir a luminosidade artificial, serão soluções inteligentes para o uso da iluminação artificial e devem ser dispostos nos corredores e entrada do prédio respectivamente. De acordo com a tarefa a ser executada em cada ambiente, a luminosidade requerida muda e desta forma é necessário levar em consideração tal fato para que seja estabelecida uma luminosidade específica para cada ambiente onde as atividades acontecerão.

# A utilização do telhado verde

O espaço desocupado das cidades tem dado lugar a edificações e estradas, cobertas por concreto e asfalto, estas superfícies não permitem mais que a água se infiltre na terra – são obras com características de impermeabilização do solo. Telhados e pavimentos escuros absorvem e conservam energia do sol durante o dia e refletem à noite resultando em maiores diferenciais de temperatura entre áreas urbanas e áreas não urbanas, menos impermeabilizadas e com maior quantidade de verde.

Os telhados verdes são uma solução inovadora para gerenciar o problema de coleta de água de chuva, podendo, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho térmico de edificações e qualidade do ar da ecologia urbana, tudo isto sem ocupar áreas adicionais.

Os benefícios econômicos se resumem na proteção da impermeabilização da laje, resultando em uma vida útil mais longa (telhados verdes duram o dobro do que telhados convencionais), manutenção reduzida e economia em peças de reposição; economia nas contas de energia podendo atingir uma redução de 25% nas necessidades de refrigeração; potencial para reduzir o tamanho do equipamento de ar condicionado a ser instalado; e potencial para reduzir o tamanho dos sistemas de coleta de água pluvial, resultando em economia para órgãos públicos, no que tange a políticas de saneamento e bem estar social.

O solo, as plantas e o ar serão usados como isolante contra o som. O substrato tende a bloquear freqüências de som mais baixas e as plantas as freqüências mais altas. Um telhado verde com uma camada de substrato de 12 cm de profundidade pode reduzir o som em 40 decibéis e uma de 20 cm pode reduzir o som em 46 a 50 decibéis.

Telhados verdes também retardam ganhos e perdas de calor. Em climas quentes, como nesse caso, quando a temperatura pode atingir 30ºC ou mais no verão, a superfície dos telhados pode atingir 80 ºC. Essas altas temperaturas impactam diretamente os ambientes internos e externos da edificação. O aumento da temperatura externa nos telhados contribui para reação química que cria o ozônio atmosférico baixo, componente básico do “smog”. Do lado de dentro da edificação, faz-se necessário um sistema de refrigeração para condicionar o ambiente. Com o telhado verde, a camada de vegetação e o ar preso na camada de solo melhoram a performance térmica do edifício. Tem-se então uma carga térmica reduzida dentro do edifício, reduzida reflexão de calor para a atmosfera, um microclima mais saudável na superfície do telhado, e uma vida útil mais longa para o mesmo. O telhado é capaz de reduzir em até 10ºC a temperatura interna do ambiente de modo a diminuir em até 25% os gastos energéticos com refrigeração nos dias quentes.

Acima da camada de impermeabilização, coloca-se uma camada de garrafas pet com argila expandida, para acumular a água da chuva. As plantas escolhidas são aquelas mais resistentes a períodos de seca e insolação excessiva e de raízes curtas.

A maior preocupação quando se fala em telhados verdes é a questão de vazamentos. Atualmente existem vários produtos para impermeabilização química e física da laje, para evitar possíveis infiltrações. Vale ainda salientar que não pode ser aplicado o telhado verde em toda a estrutura superior do edifício, pois, necessita-se espaço para colocação de painéis solares.

## Bibliografia

Costa, E.C. Arquitetura Ecológica, 1982, Edgar Blücher, São Paulo.

Oliveira, T.A. e Ribas, O.T. Sistemas de Controle das Condições Ambientais de Conforto, L Ed. Brasília.

Vale, B. e Vale R. La Casa Autosuficiente, 1981, H. Blumes Ediciones, Madrid.

Wolfgang, P. Energia Solar e Fontes Alternativas, 1981, Hemus Editora, São Paulo.